Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад

№5«Подсолнушек» г. Юрги»

(МБДОУ «ДС № 5 «Подсолнушек» г. Юрги)

652055, Российская Федерация,

Кемеровская область, г.Юрга,

ул. Комсомольская, 4а

8 (38451) 3-83-71

[мdoy\_dsov-5@mail.ru](mailto:мdoy_dsov-5@mail.ru)

31.03.2022 №

**Отчет о принятых мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в МБДОУ «ДС № 5 «Подсолнушек» г. Юрги, указанных в предписании №6/1/6 от 05.02.2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Конкретное описание выявленного замечания | Срок исполнения | Мероприятия по устранению предписаний | Какими средствами | ответственный | Отметка о  выполнении | |
|  | Обеспечение в здании ДОУ (г. Юрга, ул Комсомольская 4а) соответствующее эвакуационное освещение(аварийное освещение для эвакуации)  Освещение путей эвакуации в помещениях должно быть: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания. | 01.08.2021 |  | ---- | Заведующий  С.А Семке | выполнено | |
|  | Обеспечение в здании ДОУ (г. Юрга, ул Комсомольская 4б) соответствующее эвакуационное освещение(аварийное освещение для эвакуации)  Освещение путей эвакуации в помещениях должно быть: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания. | 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | Не выполнено | |
|  | Обеспечить замену установок противопожарной защиты (г. Юрга, ул. Комсомольская 4а), а именно: вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, данные системы противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов, технические средства пожарной сигнализации выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводов- изготовителей и требуют замены. | до 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | | Не выполнено |
|  | Обеспечить замену установок противопожарной защиты (г. Юрга, ул. Комсомольская 4б), а именно: вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, данные системы противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов, технические средства пожарной сигнализации выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводов- изготовителей и требуют замены. | до 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | Не выполнено | |
|  | по направлению движения противопожарного водоснабжения обеспечить указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | до 01.08.2021 | Произведена замена указателей, на светоотражающие |  | Заведующий  С.А Семке | выполнено | |
|  | Обеспечить наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания | до 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | Не выполнено | |
|  | Обеспечить в спальных помещениях ДОУ (г. Юрга, ул. Комсомольская 4а) звуковой сигнал СОУЭ уровень звука не менее 70 дБА | до 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | Не выполнено | |
|  | Обеспечить в спальных помещениях ДОУ (г. Юрга, ул. Комсомольская 4б) звуковой сигнал СОУЭ уровень звука не менее 70 дБА | до 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | Не выполнено | |
|  | Обеспечить ДОУ (г. Юрга, ул. Комсомольская 4А) не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | до 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | Не выполнено | |
|  | Обеспечить ДОУ (г. Юрга, ул. Комсомольская 4б) не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | до 01.08.2021 | Составлена смета на данные виды работ. Направлено ходатайство, на имя начальника УО Толстошеевой Т.М., с просьбой на выделение финансирования. | ---- | Заведующий  С.А Семке | Не выполнено | |
|  | Обеспечить ДОУ (г. Юрга, ул. Комсомольская 4А), наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | до 01.08.2021 | . | ---- | Заведующий  С.А Семке | выполнено | |
|  | Обеспечить ДОУ (г. Юрга, ул. Комсомольская 4А), наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | до 01.08.2021 |  | ---- | Заведующий  С.А Семке | выполнено | |

Заведующий С.А. Семке